DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

PRESUPESTO PARTICIPATIVO

| DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, SECTOR COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | DETALLE | CANTIDAD | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL |
| I | Construcción de Aceras y Contenes |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | 340 | M² |  |  |  |
| 1.1.2 | Bote de material contaminado, en camión | 24.84 | M³ |  |  |  |
| 1.1.3 | Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², c/ligadora e = 0.10 mts. | 340 | ML |  |  |  |
| 1.1.4 | Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm², c/ligadora. | 340 | ML |  |  |  |
| 1.1.5 | Suministro de relleno caliche regado nivelación y compactado, c/maquito, ambos lados, e=0.25mts | 70.85 | M³ |  |  |  |
| 1.1.6 | Telford (tipo III), a base de H.S. y material demolición, e= 0.10 m | 17.20 | M³ |  |  |  |
| III | Misceláneos |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro y colocación de valla fija 4'X8' | 1.00 | Uds |  |  |  |
| 3.2 | Caseta de materiales (alquiler de vivienda) | 1.00 | Uds |  |  |  |
| 3.3 | Limpieza Final | 1.00 | P.A |  |  |  |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  |

DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES PRESUPESTO PARTICIPATIVO

| DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | DETALLE | CANTIDAD | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL |

GASTOS GENERALES

| 1.- | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- | Gastos Administrativos | 3% |  |  |  |
| 3.- | Transporte | 2.5% |  |  |  |
| 4.- | Beneficios | 10% |  |  |  |
| 5.- | Supervisión | 6% |  |  |  |
| 6.- | Ley 686 | 1% |  |  |  |
| 7.- | Itbis (dirección técnica o beneficios) | 18% |  |  |  |
| 8.- | Codia | 0.1% |  |  |  |
|  |  | TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GENERAL |  |  |