## ANALISIS UNITARIOS
ANALISIS UNITARIO
REF. | D E S C R I P C I Ó N | TIPO | CANT. | U. | P. UNIT. | ITBIS | P.U. + ITBIS | VALOR RD$ | TOTAL RD$
ANÁLISIS DE COSTOS PARTIDAS GENERALES (Con ITBIS incluido)
A C E R O S
| Acero (todos los diametros) (incluye alambre) | [6 empty] | qq | 3443.58
| Acero grado 40 y 60, todos los diametros y longitudes | Insumo | 1 | qq | 2796.61 | 503.39 | 3300 | 3300
| Alambre galv. Calibre 18 (Para amarrar varillas) | Insumo | 2 | lb | 60.84 | 10.95 | 71.79 | 143.58
HORMIGONES INDUSTRIALES (Sin aditivos)
| Horm. 140 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 6465.92
| Horm. 140 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4811.96 | 866.15 | 5678.11 | 6245.92
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 150 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 5638.59
| Horm. 150 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4174.57 | 751.42 | 4925.99 | 5418.59
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 160 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 5734.85
| Horm. 160 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4248.73 | 764.77 | 5013.5 | 5514.85
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 180 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 6687.55
| Horm. 180 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4982.7 | 896.89 | 5879.59 | 6467.55
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 210 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 6909.9
| Horm. 210 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5154.01 | 927.72 | 6081.73 | 6689.9
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 240 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7131.53
| Horm. 240 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5324.75 | 958.46 | 6283.21 | 6911.53
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 245 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 6628.25
| Horm. 245 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4937.02 | 888.66 | 5825.68 | 6408.25
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 250 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 8042.05
| Horm. 250 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 6026.23 | 1084.72 | 7110.95 | 7822.05
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 260 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7058.43
| Horm. 260 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5268.43 | 948.32 | 6216.75 | 6838.43
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 280 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7574.8
| Horm. 280 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5666.25 | 1019.93 | 6686.18 | 7354.8
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 300 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7741.02
| Horm. 300 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5794.31 | 1042.98 | 6837.29 | 7521.02
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 315 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7638.58
| Horm. 315 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5715.39 | 1028.77 | 6744.16 | 7418.58
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 350 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 7635.23
| Horm. 350 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 5712.81 | 1028.31 | 6741.12 | 7415.23
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 400 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 8517.44
| Horm. 400 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 6392.48 | 1150.65 | 7543.13 | 8297.44
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 450 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 9126.92
| Horm. 450 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 6862.03 | 1235.17 | 8097.2 | 8906.92
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
| Horm. 500 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 9348.55
| Horm. 500 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 7032.78 | 1265.9 | 8298.68 | 9128.55
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.1 | m3 | 169.49 | 30.51 | 200 | 220
HORMIGONES SIMPLES
| Ligado y vaciado a mano | Rend | 18 |  |  |  |  | m3 | 850.8
14.00 m3 horm. 1:3:5 vaciados en 8 horas, a 1.75 m3 por hora.
| Madera Pino americano bruto | Insumo | 14 | pt | 110.17 | 19.83 | 130 | 1820
| Carretilla metal "Truper" 4.5ft CAT-45ND T11740 | Insumo | 0.5 | u | 5286.53 | 951.57 | 6238.1 | 3119.05
| Pala cuadrada "Tramontina", Ref. 77472/424 | Insumo | 1 | u | 514.41 | 92.59 | 607 | 607
| Tanque plástico de 55 gl., para agua | Insumo | 0.5 | u | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 675
| Cubeta plástica 5 gl., con tapa, para agua | Insumo | 0.5 | u | 319.54 | 57.52 | 377.06 | 188.53
| Ma. de área, (MAAL) | MO | 1 | día | 2273.71 | 0 | 2273.71 | 2273.71
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 1 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 828.89
| Técn. calif., (TCAL), Maleteros o acarreadores agregados | MO | 2 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 1657.78
| Técn. calif., (TCAL), Ligadores | MO | 2 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 1657.78
| Técn. calif., (TCAL), Cementero (acarreador de cemento) | MO | 1 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 828.89
| Técn. calif., (TCAL), Vaciador y tenedor | MO | 1 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 828.89
| Técn. calif., (TCAL), Aguatero | MO | 1 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 828.89
[8 empty] | Total | 15314.41
Ligadora 2 fundas
| Rendimiento del equipo: 18 m3 horm. 1:3:5 en 5 horas |  | 18 | m3
| Potencia del equipo |  | 20 | hp
| Vida útil: 5 años. Velocidad deprec. 20% / año |  | 20% | / año
| Costo del equipo |  | 209601.36 | $
| Depreciación 1er. año 40%, (Doble veloc. deprec.) | 1er. año | 83840.544 | $
| Tiempo de trabajo 1200 hr. / año |  | 1200 | hr/año
| Deprec. horaria: Deprec. 1er. año ÷ Tiempo trabajo |  | 69.8671 | $
| Costo inversión 36% del costo del equipo | 36% | 75456.4896 | $
| Costo inv. horario (Costo inversión ÷ Tiempo trabajo) |  | 62.8804 | $
| Combustible / hora (0.05 gls. / HP potencia) | 0.05 | 1 | gl
| Lubricante (15% del consumo combustible) | 15% | 41.175 | $
| Costo uso, ligadora p/hora | [6 empty] | hr | 500.83
| Depreciación horaria |  | 1 | u | 69.87 | 0 | 69.87 | 69.87
| Costo inversión horaria |  | 1 | u | 62.88 | 0 | 62.88 | 62.88
| Mant. y reparaciones (75% Deprec. horaria) | 75% | 1 | u | 52.4 | 0 | 52.4 | 52.4
| Combustible |  | 1 | gl | 274.5 | 0 | 274.5 | 274.5
| Lubricante (15% del consumo combustible) | 15% |  |  | 41.18 | 0 | 41.18 | 41.18
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fundas | Rend. | 18 |  |  |  |  | m3 | 463.44
| Costo uso, ligadora p/hora | Ana | 5 | hr | 500.83 | 0 | 500.83 | 2504.15
| Ma. de área, (MAAL) | MO | 5 | hr | 284.214 | 0 | 284.214 | 1421.07
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 15 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 1554.17
| Técn. calif., (TCAL), Operador | MO | 5 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 518.06
| Técn. calif., (TCAL), (3 hombres - Transp. Horm.) | MO | 15 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 1554.17
| Oper. 3ra., - Terminador (OP3AL) | MO | 5 | hr | 158.066 | 0 | 158.066 | 790.33
[7 empty] | Total | 8341.95
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fda. y winche | Rend. | 18 |  |  |  |  | m3 | 622.73
| Costo uso, ligadora p/hora | Ana | 5 | hr | 500.83 | 0 | 500.83 | 2504.15
| Costo uso winche (elevador) p/hora | Ana | 5 | hr | 366.2 | 0 | 366.2 | 1831
| Ma. de área, (MAAL) | MO | 5 | hr | 284.214 | 0 | 284.214 | 1421.07
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 15 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 1554.17
| Técn. calif., (TCAL), Operador | MO | 5 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 518.06
| Técn. calif., (TCAL), Operador Winche (cargador) | MO | 5 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 518.06
| Técn. calif., (TCAL), (3 hombres - Transp. Horm.) | MO | 15 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 1554.17
| Técn. calif., (TCAL), Vaciador de Winche (cargador) | MO | 5 | hr | 103.611 | 0 | 103.611 | 518.06
| Oper. 3ra., - Terminador (OP3AL) | MO | 5 | hr | 158.066 | 0 | 158.066 | 790.33
[7 empty] | Total | 11209.07
| Hormigón (1:3:5) a mano | [6 empty] | m3 | 6441.33
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.5229 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 941.22
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.8544 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1153.44
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 6.4 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 3135.97
| Ligado y vaciado a mano | Ana | 1.38 | m3 | 796.48 | 54.32 | 850.8 | 1174.1
| Hormigón (1:3:5) ligadora | [6 empty] | m3 | 5906.78
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.5229 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 941.22
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.8544 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1153.44
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 6.4 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 3135.97
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fundas | Ana | 1.38 | m3 | 463.44 | 0 | 463.44 | 639.55
| Hormigón (1:3:5) lig. y winche | [6 empty] | m3 | 6126.6
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.5229 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 941.22
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.8544 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1153.44
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 6.4 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 3135.97
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fda. y winche | Ana | 1.38 | m3 | 622.73 | 0 | 622.73 | 859.37
| Hormigón (1:2:4) a mano | [6 empty] | m3 | 7197.84
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.44 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 792
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.88 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1188
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 8.23 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 4032.66
| Ligado y vaciado a mano | Ana | 1.35 | m3 | 796.48 | 54.32 | 850.8 | 1148.58
| Hormigón (1:2:4) ligadora | [6 empty] | m3 | 6688.81
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.44 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 792
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.88 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1188
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 8.23 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 4032.66
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fundas | Ana | 1.38 | m3 | 463.44 | 0 | 463.44 | 639.55
| Hormigón (1:2:4) ligadora y winche | [6 empty] | m3 | 6889.95
| Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | Insumo | 0.44 | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800 | 792
| Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | Insumo | 0.88 | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350 | 1188
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 60 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 36.6
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 8.23 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 4032.66
| Ligado y vaciado, ligadora 2 fda. y winche | Ana | 1.35 | m3 | 622.73 | 0 | 622.73 | 840.69
M O R T E R O S
| Mezcla cal y arena, p/mortero coloc. piso | [6 empty] | m3 | 2875.77
| Arena fina para empañete | Insumo | 1.02 | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600 | 1632
| Cal Hidratada 20 Kilos, "Perla" | Insumo | 3.06 | fda | 229.68 | 41.34 | 271.02 | 829.32
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414.45
| Mezcla de empañete | [6 empty] | m3 | 2875.77
| Arena fina para empañete | Insumo | 1.02 | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600 | 1632
| Cal Hidratada 20 Kilos, "Perla" | Insumo | 3.06 | fda | 229.68 | 41.34 | 271.02 | 829.32
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414.45
| Mortero 1:1 | [6 empty] | m3 | 13333
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 71.96 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 44
| Arena fina para empañete | Insumo | 0.694 | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600 | 1110
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 24.01 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 11765
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:2 | [6 empty] | m3 | 9526
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 70.1 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 43
| Arena fina para empañete | Insumo | 0.9 | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600 | 1440
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 15.57 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 7629
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:2 para pulido (enlucido imperm.) | [6 empty] | m3 | 11589
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 100 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 61
| Arena fina para empañete | Insumo | 1.02 | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600 | 1632
| Cal Hidratada 20 Kilos, "Perla" | Insumo | 3.06 | fda | 229.68 | 41.34 | 271.02 | 829
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 17.66 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 8653
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:3, p/colocar bloques | [6 empty] | m3 | 7393
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 69.04 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 42
| Arena gruesa lavada | Insumo | 0.998 | m3 | 1101.69 | 198.31 | 1300 | 1297
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 11.51 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 5640
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:4 para empañete | [6 empty] | m3 | 8246
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 45.24 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 28
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 9.46 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 4635
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mezcla de empañete | Ana | 1.102 | m3 | 2875.77 | 375.45 | 2875.77 | 3169
| Mortero 1:5 | [6 empty] | m3 | 5577
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 67.99 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 41
| Arena gruesa lavada | Insumo | 1.091 | m3 | 1101.69 | 198.31 | 1300 | 1418
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 7.56 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 3704
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:6 | [6 empty] | m3 | 5076
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 67.72 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 41
| Arena gruesa lavada | Insumo | 1.12 | m3 | 1101.69 | 198.31 | 1300 | 1456
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 6.46 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 3165
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mortero 1:10, colocar pisos | [6 empty] | m3 | 6476
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 70 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 43
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 5.24 | fda | 415.25 | 64.83 | 489.995 | 2568
| Técn. calif., (TCAL) | MO | 0.5 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 414
| Mezcla cal y arena, p/mortero coloc. piso | Ana | 1.2 | m3 | 2500.32 | 375.45 | 2875.77 | 3451
ANALISIS GENERALES
| Apisonador (Maquito o Bailarina 4T) | [6 empty] | hr | 140.78
| Depreciación horaria |  | 1 | u | 14.26 | 0 | 14.26 | 14.26
| Costo inversión horaria |  | 1 | u | 12.83 | 0 | 12.83 | 12.83
| Mant. y reparaciones (75% Deprec. horaria) | 75% | 1 | u | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69
| Combustible |  | 0.37 | gl | 274.5 | 0 | 274.5 | 101.57
| Aceite Lubricante |  | 0.0032568 | gl | 440.01 | 0 | 440.01 | 1.43
| Suministro y colocación de rellenos de caliche regado y compactado e=0.30 | [6 empty] | m3 | 846.4866
| Apisonador (Maquito o Bailarina 4T) | Ana | 0.33 | hr | 140.78 | 0 | 140.78 | 46.4574
| Caliche | Insumo | 1.3 | m3 | 400 | 0 | 400 | 520
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 15.22 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 9.2842
| Oper. 2da., (OP2AL) | MO | 0.08 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 115.4944
| Técn. no calif., (TNCAL) | MO | 0.08 | día | 757.32 | 0 | 757.32 | 60.5856
| Técn. no calif., (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=33.33 m3/día) | MO | 0.125 | día | 757.32 | 0 | 757.32 | 94.665
| Replanteo Conten | [6 empty] | Mts³ | 775.8988
| Replanteo Conten (Rendimiento 10 mts) | [6 empty] | Mts-l | 77.5899
| Brigada topográf. ESTACIÓN TOTAL (BT) (Rendimiento dia = 12.50%) | MO | 0.125 | día | 6032.11 | 0 | 6032.11 | 754.01
| Hilo de "nylon" No. 18 | Insumo | 0.1 | u | 108.84 | 19.59 | 128.43 | 12.84
| Herramientas 0.01 % | Herr | 0.01 | % | 766.85 | 138.033 | 904.883 | 9.0488
| Remocion/demolicion de Aceras con equipo | [6 empty] | Mts³ | 2074.1924
| RENDIMIENTO (14 mts²/Hr) | [6 empty] | Mts² | 148.1566
| Compresor 185 CFM (2 Pistoleros) | MO | 1 | Hr | 1440.68 | 259.3224 | 1700.0024 | 1700.0024
| Transporte ida y Vuelta | MO | 0.1 | Ud | 3500 | 0 | 3500 | 350
| Herramientas 0.01 % | Herr | 0.01 | % | 2050.0024 | 369.0004 | 2419.0028 | 24.19
| Remocion/demolicion de Contenes con equipo | [6 empty] | Mts³ | 2074.1924
| RENDIMIENTO (25 mts²/Hr) | [6 empty] | Mts² | 82.9677
| Compresor 185 CFM (2 Pistoleros) | Equip | 1 | Hr | 1440.68 | 259.3224 | 1700.0024 | 1700.0024
| Transporte ida y Vuelta | MO | 0.1 | Ud | 3500 | 0 | 3500 | 350
| Herramientas 0.01 % | Herr | 0.01 | % | 2050.0024 | 369.0004 | 2419.0028 | 24.19
| CONTEN DE Hormigon | [6 empty] | Mts³ | 10115.1819
| CONTEN DE Hormigon (Rendimiento 10 mts) | [6 empty] | Mts-l | 1011.5182
| Hormigón 180 Kgr/cms² (1:3:5) ligadora | Insumo | 1.05 | m3 | 5005.745 | 901.0341 | 5906.7791 | 6202.1181
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 1 | fda | 415.25 | 74.745 | 489.995 | 489.995
| Madera Pino americano bruto | Insumo | 6 | pt | 110.17 | 19.8306 | 130.0006 | 780.0036
| Clavo corriente, metalizado con cabeza 2 1/2"x10 | Insumo | 0.25 | lb | 46.61 | 8.3898 | 54.9998 | 13.75
| Hilo de "nylon" No. 18 | Insumo | 0.33 | u | 108.84 | 19.5912 | 128.4312 | 42.3823
| Alambre galv. Calibre 18 (Para amarrar varillas) | Insumo | 0.8 | lb | 60.84 | 10.9512 | 71.7912 | 57.433
| M.O. para Conten | MO | 1 | m3 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
| Herramientas | Herr | 0.01 | % | 2500 | 450 | 2950 | 29.5
| ACERA DE Hormigon | [6 empty] | Mts³ | 9862.748
| ACERA DE Hormigon (Rendimiento 10 mts) | [6 empty] | Mts² | 986.2748
| Hormigón 180 Kgr/cms² (1:3:5) ligadora | Insumo | 1.05 | m3 | 5005.745 | 901.0341 | 5906.7791 | 6202.1181
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 1 | fda | 415.25 | 74.745 | 489.995 | 489.995
| Madera Pino americano bruto | Insumo | 4.5 | pt | 110.17 | 19.8306 | 130.0006 | 585.0027
| Clavo corriente, metalizado con cabeza 2 1/2"x10 | Insumo | 0.25 | lb | 46.61 | 8.3898 | 54.9998 | 13.75
| Hilo de "nylon" No. 18 | Insumo | 0.33 | u | 108.84 | 19.5912 | 128.4312 | 42.3823
| M.O. para Acera | MO | 1 | m3 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
| Herramientas | Herr | 0.01 | % | 2500 | 450 | 2950 | 29.5
| M.O. Piso Horm. frotado 10 cm esp. | [7 empty] | 288.736
| MO para Hormigon Rayado ('Oper. 2da., (OP2AL)) | MO | 0.2 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 288.736
| PISO DE HORMIGON RAYADO PROFUNDO PARA RAMPA | [6 empty] | Mts³ | 7160.1286
| PISO DE HORMIGON RAYADO PROFUNDO PARA RAMPA | [6 empty] | Mts² | 716.0129
| Horm. 210 kg/cm2, grava 3/4" directo | Insumo | 1.1 | m3 | 4843.55 | 871.839 | 5715.389 | 6286.9279
| Acero malla (D2.3 x D2.3, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m., 4.93 qq) | Insumo | 0.007 | rollo | 16681.36 | 3002.6448 | 19684.0048 | 137.788
| Alambre galv. Calibre 18 (Para amarrar varillas) | Insumo | 2.2 | lb | 60.84 | 10.9512 | 71.7912 | 157.9406
| M.O. para vaciado Piso de Hormigon ('Oper. 2da., (OP2AL)) | MO | 0.2 | m2 | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 288.736
| MO para Hormigon Rayado ('Oper. 2da., (OP2AL)) | MO | 0.2 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 288.736
| BADEN 'Horm. 2100 kg/cm² | [6 empty] | m3 | 22424.7591
[8 empty] | m2 | 4484.9518
EXCAVACION
| M.O. Exc. Roca compr. 3 m. prof. | MO | 1 | m3 | 2629.17 | 0 | 2629.17 | 2629.17
BADEN
| Horm. 210 kg/cm² | Insumo | 1.05 | m3 | 4843.55 | 871.839 | 5715.389 | 6001.1585
| Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | Insumo | 1.05 | m3 | 169.49 | 30.5082 | 199.9982 | 209.9981
| Acero grado 40 y 60, todos los diametros y longitudes | Insumo | 0.86 | qq | 2796.61 | 503.3898 | 3299.9998 | 2837.9998
| M.O. Coloc. acero normal | MO | 0.86 | qq | 375.44 | 0 | 375.44 | 322.8784
| Alambre galv. Calibre 18 (Para amarrar varillas) | Insumo | 1.72 | lb | 60.84 | 10.95 | 71.79 | 123.4788
| 'M.O. Encof. y desenc de Baden | MO | 0.8 | m2 | 116.82 | 0 | 116.82 | 93.456
CICLOPEO
| M.O. Badén + ciclópeo hasta 40 cm ancho, > 20 cm esp., frotado, pulido en centro (sin varillas) | MO | 1.05 | m3 | 1145.72 | 0 | 1145.72 | 1203.006
| M.O. Prep. superficie Terreno de piso | MO | 1.05 | m3 | 59.84 | 0 | 59.84 | 62.832
| Piedras para Ciclopeo y/o Encache (Incluye Transporte) | Insumo | 1.05 | m3 | 1800 | 324 | 2124 | 2230.2
| M.O. Colocacion de Piedra, 20 a 30 cm espesor, badenes, | MO | 1.05 | m3 | 258.25 | 0 | 258.25 | 271.1625
| Mortero F´C 140 kg/cm2 directo | Insumo | 1.05 | m3 | 5381.36 | 751.42 | 6132.78 | 6439.419
| Letrero de identificación de la obra (Letrero de Promoción 12' x 16') | [6 empty] | u | 13204.3807
| Perfil 3"x3"x20', 1.6 mm, negro | Insumo | 1 | u | 1167.7 | 210.186 | 1377.886 | 1377.886
| Perfil 1"x1"x20', 1.2 mm., galv. | Insumo | 1.5 | u | 630 | 113.4 | 743.4 | 1115.1
| Hormigón (1:2:4) a mano | Ana | 0.25 | m3 | 7197.84 | 1295.6112 | 8493.4512 | 2123.3628
| Letrero informativo de obra | Insumo | 1 | u | 4661.02 | 838.9836 | 5500.0036 | 5500.0036
| Técn. no calif., (TNCAL) | MO | 1.0001 | día | 597.32 | 0 | 597.32 | 597.3797
| Oper. 2da., (OP2AL) | MO | 1.05 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 1515.864
| Ayud. (AYAL) | MO | 1.0006 | día | 974.2 | 0 | 974.2 | 974.7845
| Letrero de identificación de la obra (Letrero de 4' x 8'') | [6 empty] | u | 6155.2036
| Letrero de 4' x 8' | Insumo | 1 | u | 2661.02 | 478.9836 | 3140.0036 | 3140.0036
| Técn. no calif., (TNCAL) | MO | 1 | día | 597.32 | 0 | 597.32 | 597.32
| Oper. 2da., (OP2AL) | MO | 1 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 1443.68
| Ayud. (AYAL) | MO | 1 | día | 974.2 | 0 | 974.2 | 974.2
| Limpieza final y Bote | [6 empty] | UD | 17159.9256
| Técn. no calif., (TNCAL) (1 obreros) * 15 dias | MO | 15 | dias | 597.32 | 0 | 597.32 | 8959.8
| Camion de Bote de (3 mts³) | Equip | 25 | m3 | 320 | 0 | 320 | 8000
| Herramientas 0.01 % | Herr | 0.01 | % | 16959.8 | 3052.764 | 20012.564 | 200.1256
| Bote de material producto de demoliciones (en camión de 6m³) | [6 empty] | m3 | 416.6667
| Bote de materiales (Con paleros) | Insumo | 1 | m3 | 416.6667 | 0 | 416.6667 | 416.6667
| Suministro y colocación de TIERRA NEGRA | [6 empty] | Mts³ | 1829.6753
| Suministro y colocación de TIERRA NEGRA | [6 empty] | Mts² | 228.7094
| Tierra negra (Suministro) | Insumo | 1.1 | m3 | 1160 | 208.8 | 1368.8 | 1505.68
| Oper. 2da., (OP2AL) | MO | 0.09 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 129.9312
| Técn. no calif., (TNCAL) | MO | 0.09 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 74.6001
| Técn. no calif., (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=33.33 m3/día) | MO | 0.2 | día | 597.32 | 0 | 597.32 | 119.464
| Suministro y colocación de GRAMA | [6 empty] | Mts² | 557.6353
| Grama (Suministro) | Insumo | 1.1 | M2 | 180 | 32.4 | 212.4 | 233.64
| Oper. 2da., (OP2AL) | MO | 0.09 | día | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 129.9312
| Técn. calif., (TNCAL) | MO | 0.09 | día | 828.89 | 0 | 828.89 | 74.6001
| Técn. no calif., (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=33.33 m3/día) | MO | 0.2 | día | 597.32 | 0 | 597.32 | 119.464
| Telford Para Contenes | [6 empty] | m3 | 3132
| Agua, camión 2,500 gls. | Insumo | 15 | gl | 0.61 | 0 | 0.61 | 9
| Arena gruesa lavada | Insumo | 0.3 | m3 | 1525.42 | 198.31 | 1723.73 | 517
| Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | Insumo | 1 | fda | 415.25 | 74.745 | 489.995 | 490
| Piedras 70% | Insumo | 0.7 | m3 | 1800 | 324 | 2124 | 1487
| M.O. Base para contenes Telford con mezcla | MO | 1 | m3 | 628.86 | 0 | 628.86 | 629

## INSUMOS
INSUMOS
REFERENCIA |  | D E S C R I P C I Ó N | U. | P. UNIT. | ITBIS | P.U. + ITBIS
[5 empty] | I.T.B.I.S. Vigente | 18%
INSUMOS (ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE) (TODOS los precios con ITBIS incluido)
INACE | 10000000 | Aceros y alambres galvanizado
INACE | 10000001 | Acero grado 40 y 60, todos los diametros y longitudes | qq | 2796.61 | 503.3898 | 3300
INACE | 10000002 | Acero malla (D2.3 x D2.3, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m., 4.93 qq) | rollo | 16681.36 | 3002.6448 | 19684
INACE | 10000003 | Acero malla (D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m., 3.45 qq) | rollo | 12076.27 | 2173.7286 | 14250
INACE | 10000004 | Acero malla (D2.3 x D2.3, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m., 2.46 qq) | rollo | 8177.97 | 1472.0346 | 9650
INACE | 10000005 | Acero malla (D2.5 x D2.5, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m., 5.36 qq) | rollo | 22644.16 | 4075.9488 | 26720.11
INACE | 10000006 | Acero malla (D2.5 x D2.5, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m., 3.75 qq) | rollo | 15105.44 | 2718.9792 | 17824.42
INACE | 10000007 | Acero malla (D2.5 x D2.5, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m., 2.68 qq) | rollo | 11336.08 | 2040.4944 | 13376.57
INACE | 10000008 | Acero malla (D2.7 x D2.7, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m., 5.79 qq) | rollo | 24371.2 | 4386.816 | 28758.02
INACE | 10000009 | Acero malla (D2.7 x D2.7, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m., 4.05 qq) | rollo | 16257.92 | 2926.4256 | 19184.35
INACE | 10000010 | Acero malla (D2.9 x D2.9, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m., 6.22 qq) | rollo | 26162.64 | 4709.2752 | 30871.92
INACE | 10000011 | Acero malla (D2.9 x D2.9, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m., 4.35 qq) | rollo | 17452.4 | 3141.432 | 20593.83
INACE | 10000012 | Acero malla (D2.9 x D2.9, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m., 3.11 qq) | rollo | 13097.28 | 2357.5104 | 15454.79
INACE | 10000013 | Alambre de trinchera | Rollo | 381.36 | 68.6448 | 450
INACE | 10000014 | Alambre galv. Calibre 14 (Para reforzar encofrados) | lb | 58.74 | 10.5732 | 69.31
INACE | 10000015 | Alambre galv. Calibre 18 (Para amarrar varillas) | lb | 60.84 | 10.9512 | 71.79
INAGR | 10010000 | Áridos, botes, rellenos y tierra negra
INAGR | 10010001 | Arena fina para empañete | m3 | 1355.93 | 244.07 | 1600
INAGR | 10010002 | Arena gruesa lavada | m3 | 1101.69 | 198.31 | 1300
INAGR | 10010003 | Arena itabo de mina | m3 | 1228.81 | 221.19 | 1450
INAGR | 10010004 | Arena triturada y lavada, azul (Para hormigón) | m3 | 1525.42 | 274.58 | 1800
INAGR | 10010005 | Bote de materiales (Con equipo) | m3 | 333.33 | 60 | 393.33
INAGR | 10010006 | Bote de materiales (Con paleros) | m3 | 416.6667 | 0 | 416.6667
INAGR | 10010007 | Caliche | m3 | 400 | 0 | 400
INAGR | 10010008 | Cascajo de mina | m3 | 1450 | 261 | 1711
INAGR | 10010009 | Granzote fino | m3 | 593.22 | 106.78 | 700
INAGR | 10010010 | Granzote grueso | m3 | 444.31 | 79.98 | 524.29
INAGR | 10010011 | Grava triturada 1/2" - 1" (Transporte incluido) | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350
INAGR | 10010012 | Grava triturada 1/2" - 1 1/2" (Transporte incluido) | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350
INAGR | 10010013 | Grava triturada 3/4" (Transporte incluido) | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350
INAGR | 10010014 | Grava triturada 3/4" - 1/2" triturada (Transporte incluido) | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350
INAGR | 10010015 | Gravarena (Transporte incluido) | m3 | 1005 | 180.9 | 1185.9
INAGR | 10010016 | Gravilla de 1/4" - 1/2" (Transporte incluido) | m3 | 1144.07 | 205.93 | 1350
INAGR | 10010017 | Material Base (Transporte incluido) | m3 | 935 | 168.3 | 1103.3
INAGR | 10010018 | Material Relleno Granular (Incluye Transporte) | M3 | 508.47 | 91.53 | 600
INAGR | 10010019 | Tierra negra | m3 | 1160 | 208.8 | 1368.8
| 10010020 | Grama Verde | m2 | 180 | 32.4 | 212.4
INAGR | 10010021 | Tosca (Transporte incluido) | m3 | 415.25 | 74.75 | 490
INAGR | 10010022 | Piedras para Ciclopeo y/o Encache (Incluye Transporte) | m3 | 1800 | 324 | 2124
INCEM | 10100000 | Cementos, cal, aditivos, curadores, endurecedores, selladores
INCEM | 10100001 | Aditivo impermeabilizante "SX-PEL", 5 gl. | gl | 416.89 | 75.04 | 491.93
INCEM | 10100002 | Aditivo retardante "SX-KRETE R", 5 gl. | gl | 457.36 | 82.32 | 539.68
INCEM | 10100003 | Cal Hidratada 20 Kilos, "Perla" | fda | 229.68 | 41.34 | 271.02
INCEM | 10100004 | Cal Perla 100 Lbs. | Fda. | 393.71 | 70.87 | 464.58
INCEM | 10100005 | Cemento Bco. 40 kilos, "Titan" | fda | 973.73 | 175.27 | 1149
INCEM | 10100006 | Cemento Gris 94 lb. "Titan" gris | fda | 415.25 | 74.745 | 489.995
INCEM | 10100007 | Curador-sellador "SUPRACURE PLUS", 5 gl., 20 m2/gl. | gl | 1585.51 | 285.39 | 1870.9
INCEM | 10100008 | Endur. Met. / pisos, 100 lb., .10 m2/lb., Fda.=50 lb. | fda | 3520.27 | 633.65 | 4153.92
INCEM | 10100009 | Grout | fda | 2644.07 | 475.93 | 3120
INCEM | 10100010 | Mortero para bloques, 94 lb., 13-15 Unid., 1 Cm. Esp. | fda | 127.12 | 22.88 | 150
INCEM | 10100011 | Mortero para empañete, 94 lb., 1.90 m2 en 1 Cm. Esp. | fda | 169.49 | 30.51 | 200
INCEM | 10100012 | Resina epóxica para junta de piso, 231 pulg.3/gl. (Kits 1 gl.) | 3 gl | 5432.86 | 977.91 | 6410.77
INCEM | 10100013 | Sellador hormigón visto, 5gl., 20 m2/gl. | 5 gl | 1374.85 | 247.47 | 1622.32
INCEM | 10100014 | Transporte mortero "Aguayo" | u | 15 | 2.7 | 17.7
INCOM | 10130000 | Combustibles y lubricantes
INCOM | 10130001 | Gas Licuado de Petróleo (GLP) | gl | 147.6 | 0 | 147.6
INCOM | 10130002 | Gas Natural | m3 | 28.97 | 0 | 28.97
INCOM | 10130003 | Gasoil Óptimo | gl | 241.1 | 0 | 241.1
INCOM | 10130004 | Gasoil Regular | gl | 221.6 | 0 | 221.6
INCOM | 10130005 | Gasolina Premium | gl | 293.6 | 0 | 293.6
INCOM | 10130006 | Gasolina Regular | gl | 274.5 | 0 | 274.5
INCOM | 10130007 | Lubricante Aceite Citgo Supergard Sae 40 | 1/4 gl | 440.01 | 0 | 440.01
INCOM | 10130008 | Tanque plástico p/comb. 5.3g 28-3052/0833 | u | 741.53 | 133.48 | 875.01
INJARD | 10220000 | Jardineria
INJARD | 10220001 | Gramaquines | M2 | 1016.95 | 183.05 | 1200
INJARD | 10220002 | Identificacion de plantas ( NOMBRE ) | P.A. | 19067.8 | 3432.2 | 22500
INJARD | 10220003 | Manguera y herramientas regado | U | 1144.07 | 205.93 | 1350
INJARD | 10220004 | Mantenimientos de plantas | dias | 1588.98 | 286.02 | 1875
INJARD | 10220005 | Zafacones para jardin | U | 347.03 | 62.47 | 409.5
INHER | 10230000 | Herrería
INHER | 10230001 | Angular 1/2"x1/8"x20' | u | 2093.22 | 376.78 | 2470
INHER | 10230002 | Angular 1/2"x3/16"x20' | u | 0 | 0 | 0
INHER | 10230003 | Angular 3/4"x1/8"x20' | u | 237.75 | 42.8 | 280.55
INHER | 10230004 | Angular 3/4"x3/16"x20' | u | 1734.23 | 312.16 | 2046.39
INHER | 10230005 | Angular 1"x1/8"x20' | u | 342.18 | 61.59 | 403.77
INHER | 10230006 | Angular 1"x3/16"x20' | u | 470.38 | 84.67 | 555.05
INHER | 10230007 | Angular 1"x1/4"x20' | u | 720.34 | 129.66 | 850
INHER | 10230008 | Angular 1 1/4"x3/16"x20' | u | 611.63 | 110.09 | 721.72
INHER | 10230009 | Angular 1 1/4"x1/4"x20' | u | 1236.88 | 222.64 | 1459.52
INHER | 10230010 | Angular 1 1/2"x1/8"x20' | u | 514.2 | 92.56 | 606.76
INHER | 10230011 | Angular 1 1/2"x3/16"x20' | u | 738.3 | 132.89 | 871.19
INHER | 10230012 | Angular 1 1/2"x1/4"x20' | u | 969.19 | 174.45 | 1143.64
INHER | 10230013 | Angular 2"x1/8"x20' | u | 678 | 122.04 | 800.04
INHER | 10230014 | Angular 2"x3/16"x20' | u | 1006.95 | 181.25 | 1188.2
INHER | 10230015 | Angular 2"x1/4"x20' | u | 1395 | 251.1 | 1646.1
INHER | 10230016 | Angular 2 1/2"x3/16"x20' | u | 1301.58 | 234.28 | 1535.86
INHER | 10230017 | Angular 2 1/2"x1/4"x20' | u | 1695 | 305.1 | 2000.1
INHER | 10230018 | Angular 3"x1/4"x20' | u | 2058 | 370.44 | 2428.44
INHER | 10230019 | Angular 3"x3/8"x20' | u | 3750 | 675 | 4425
INHER | 10230020 | Angular 3"x1/2"x20' | u | 4945 | 890.1 | 5835.1
INHER | 10230021 | Barras cuadradas 1/2"x20' | u | 574.03 | 103.33 | 677.36
INHER | 10230022 | Barras cuadradas 5/8"x20' | u | 542.17 | 97.59 | 639.76
INHER | 10230023 | Barras cuadradas 3/4"x20' | u | 775.86 | 139.65 | 915.51
INHER | 10230024 | Barras redonda lisa 1/2"x20' | u | 529.66 | 95.34 | 625
INHER | 10230025 | Barras redonda lisa 3/4"x20' | u | 889.83 | 160.17 | 1050
INHER | 10230026 | Barrote forjado 11 1/2"x39", P-1417 | u | 1338.37 | 240.91 | 1579.28
INHER | 10230027 | Disco de corte fino | Ud | 118.64 | 21.36 | 140
INHER | 10230028 | Disco de pulir | Ud | 330.51 | 59.49 | 390
INHER | 10230029 | Empalme forjado cuadr. 1/2", 219 | u | 20.65 | 3.72 | 24.37
INHER | 10230030 | Empalme forjado redondo 1/2", Q-19 | u | 25.61 | 4.61 | 30.22
INHER | 10230031 | Perfil hierro negro 3/4"x3/4"x20' | u | 381.36 | 68.64 | 450
INHER | 10230032 | Perfil hierro negro 1"x1" | u | 529.66 | 95.34 | 625
INHER | 10230033 | Perfil hierro negro 2"x1" | u | 779.66 | 140.34 | 920
INHER | 10230034 | Perfil hierro negro 2"x2" | u | 779.66 | 140.34 | 920
INHER | 10230035 | Perfil 3/4"x3/4"x20', 1.2 mm., galv. | u | 232.64 | 41.88 | 274.52
INHER | 10230036 | Perfil 1"x1"x20', 1.2 mm., galv. | u | 630 | 113.4 | 743.4
INHER | 10230037 | Perfil 1"x1"x20', 1.5 mm. | u | 877 | 157.86 | 1034.86
INHER | 10230038 | Perfil 1"x1"x20' 1.6 mm, negro | u | 372.95 | 67.13 | 440.08
INHER | 10230039 | Perfil 1"x2"x20', 1.6 mm, negro | u | 571.97 | 102.95 | 674.92
INHER | 10230040 | Perfil 1 1/2"x1 1/2"x20', 1.5 mm, galv. | u | 811 | 145.98 | 956.98
INHER | 10230041 | Perfil 1 1/2"x1 1/2"x20', 1.6 mm, galv. | u | 571.97 | 102.95 | 674.92
INHER | 10230042 | Perfil 2"x1"x20', 1.5 mm. | u | 1273 | 229.14 | 1502.14
INHER | 10230043 | Perfil 2"x2"x20', 1.5 mm., galv. | u | 829.72 | 149.35 | 979.07
INHER | 10230044 | Perfil 2"x2"x20' 1.6 mm, negro | u | 1675 | 301.5 | 1976.5
INHER | 10230045 | Perfil 2"x3"x20', 1.5 mm., galv. | u | 1043.53 | 187.84 | 1231.37
INHER | 10230046 | Perfil 2"x3"x20' 1.6 mm, negro | u | 969.12 | 174.44 | 1143.56
INHER | 10230047 | Perfil 2"x4"x20', 1.5 mm. | u | 2397 | 431.46 | 2828.46
INHER | 10230048 | Perfil 2"x4"x20', 1.6 mm, negro | u | 2431.45 | 437.66 | 2869.11
INHER | 10230049 | Perfil 3"x1 1/2"x20', 1.5 mm. | u | 1234 | 222.12 | 1456.12
INHER | 10230050 | Perfil 3"x3"x20', 1.6 mm, negro | u | 1167.7 | 210.19 | 1377.89
INHER | 10230051 | Planchuela 1/2"x1/8"x20' | u | 85.69 | 15.42 | 101.11
INHER | 10230052 | Planchuela 1/2"x3/16"x20' | u | 122.35 | 22.02 | 144.37
INHER | 10230053 | Planchuela 3/4"x3/16"x20' | u | 230.1 | 41.42 | 271.52
INHER | 10230054 | Planchuela 3/4"x1/4"x20' | u | 4370 | 786.6 | 5156.6
INHER | 10230055 | Planchuela 1"x1/8"x20' | u | 175 | 31.5 | 206.5
INHER | 10230056 | Planchuela 1"x3/16"x20' | u | 330.4 | 59.47 | 389.87
INHER | 10230057 | Planchuela 1"x3/8" | u | 635.59 | 114.41 | 750
INHER | 10230058 | Planchuela 1"x1/4"x20' | u | 373 | 67.14 | 440.14
INHER | 10230059 | Planchuela 1 1/4"x3/16"x20' | u | 654 | 117.72 | 771.72
INHER | 10230060 | Planchuela 1 1/4"x3/8"x20' | u | 611.3 | 110.03 | 721.33
INHER | 10230061 | Planchuela 1 1/2"x1/8"x20' | u | 262.8 | 47.3 | 310.1
INHER | 10230062 | Planchuela 1 1/2"x3/16"x20' | u | 365.28 | 65.75 | 431.03
INHER | 10230063 | Planchuela 1 1/2"x1/4"x20' | u | 511.48 | 92.07 | 603.55
INHER | 10230064 | Planchuela 2"x1/8"x20' | u | 363.51 | 65.43 | 428.94
INHER | 10230065 | Planchuela 2"x3/16"x20' | u | 486.74 | 87.61 | 574.35
INHER | 10230066 | Planchuela 2"x1/4"x20' | u | 815 | 146.7 | 961.7
INHER | 10230067 | Planchuela 2"x3/8"x20' | u | 1017.65 | 183.18 | 1200.83
INHER | 10230068 | Planchuela 2 1/2"x1/4"x20' | u | 1355.94 | 244.07 | 1600.01
INHER | 10230069 | Planchuela 3"x3/16" | u | 825.42 | 148.58 | 974
INHER | 10230070 | Planchuela 3"x1/4"x20' | u | 1029.13 | 185.24 | 1214.37
INHER | 10230071 | Planchuela 3"x3/8"x20' | u | 825.42 | 148.58 | 974
INHER | 10230072 | Planchuela 3"x1/2"x20' | u | 1800 | 324 | 2124
INHER | 10230073 | Soldadura Tipo e | lb | 89.3136 | 16.0764 | 105.39
INHER | 10230074 | Soldadura Universal | lb | 74 | 13.32 | 87.32
INHER | 10230075 | Terminal forjado cuadr. 1/2", 215 | u | 14.26 | 2.57 | 16.83
INHER | 10230076 | Terminal forjado cuadr. 1/2", 217 | u | 12.22 | 2.2 | 14.42
INHER | 10230077 | Terminal forjado cuadr. 1/2", Q-96 | u | 34.91 | 6.28 | 41.19
INHER | 10230078 | Terminal forjado cuadr. 5/8", 227 | u | 21.82 | 3.93 | 25.75
INHER | 10230079 | Terminal forjado cuadr. 5/8", A-10 | u | 34.33 | 6.18 | 40.51
INHER | 10230080 | Tubo hierro negro 1 1/2" x 1" | Ud | 783.9 | 141.1 | 925
INHER | 10230081 | Tubo redondo negro 2"x20' | u | 2225 | 400.5 | 2625.5
INHER | 10230082 | Tubo redondo negro 3"x20' | u | 5233 | 941.94 | 6174.94
INHER | 10230083 | Tubo redondo negro 4"x20' | u | 6107 | 1099.26 | 7206.26
INHOR | 10240000 | Hormigones industriales y vaciados
INHOR | 10240001 | Acarreo hormigón 2 m3 a 3 m3 | m3 | 4500 | 810 | 5310
INHOR | 10240002 | Acarreo hormigón 3 m3 a 4 m3 | m3 | 4000 | 720 | 4720
INHOR | 10240003 | Acarreo hormigón 4 m3 a 5 m3 | m3 | 3500 | 630 | 4130
INHOR | 10240004 | Acarreo hormigón menos de 2 m3 | m3 | 5000 | 900 | 5900
INHOR | 10240005 | Acelerante del fraguado | m3 | 500 | 90 | 590
INHOR | 10240006 | Agua, camión 2,500 gls. | gl | 0.61 | 0 | 0.61
INHOR | 10240007 | Control de temperatura | m3 | 403.03 | 72.55 | 475.58
INHOR | 10240008 | Falso flete (m3 vacío) | m3 | 864.41 | 155.59 | 1020
INHOR | 10240009 | Fibras de polipropileno Precio SPC (RD$ 257 con Itbis incluido y trae 1.32 libs | lb | 257 | 46.26 | 303.26
INHOR | 10240010 | Gravilla 3/8" | m3 | 302.13 | 54.38 | 356.51
INHOR | 10240011 | Horm. 100 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5637.42 | 1014.74 | 6652.16
INHOR | 10240012 | Horm. 140 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 4811.96 | 866.15 | 5678.11
INHOR | 10240013 | Horm. 150 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 4174.57 | 751.42 | 4925.99
INHOR | 10240014 | Horm. 160 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 4248.73 | 764.77 | 5013.5
INHOR | 10240015 | Horm. 180 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 4982.7 | 896.89 | 5879.59
INHOR | 10240016 | Horm. 210 kg/cm2, formaleta | m3 | 4843.55 | 871.84 | 5715.39
INHOR | 10240017 | Horm. 210 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5154.01 | 927.72 | 6081.73
INHOR | 10240018 | Horm. 240 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5324.75 | 958.46 | 6283.21
INHOR | 10240019 | Horm. 245 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 4937.02 | 888.66 | 5825.68
INHOR | 10240020 | Horm. 250 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 6026.23 | 1084.72 | 7110.95
INHOR | 10240021 | Horm. 260 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5268.43 | 948.32 | 6216.75
INHOR | 10240022 | Horm. 280 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5666.25 | 1019.93 | 6686.18
INHOR | 10240023 | Horm. 300 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5794.31 | 1042.98 | 6837.29
INHOR | 10240024 | Horm. 315 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5715.39 | 1028.77 | 6744.16
INHOR | 10240025 | Horm. 350 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 5712.81 | 1028.31 | 6741.12
INHOR | 10240026 | Horm. 400 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 6392.48 | 1150.65 | 7543.13
INHOR | 10240027 | Horm. 450 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 6862.03 | 1235.17 | 8097.2
INHOR | 10240028 | Horm. 500 kg/cm2, grava 3/4" directo | m3 | 7032.78 | 1265.9 | 8298.68
INHOR | 10240029 | Impermeabilizante cristalino | m3 | 932.2 | 167.8 | 1100
INHOR | 10240030 | Macro fibras | m3 | 1028.81 | 185.19 | 1214
INHOR | 10240031 | Mangueras (manguera/m3) | m3 | 25.42 | 4.58 | 30
INHOR | 10240032 | Micro fibras | m3 | 250 | 45 | 295
INHOR | 10240033 | Mortero F´C 80 kg/cm2 directo | m3 | 5324.75 | 958.46 | 6283.21
INHOR | 10240034 | Mortero F´C 140 kg/cm2 directo | m3 | 5381.36 | 968.64 | 6350
INHOR | 10240035 | Mortero F´C 180 kg/cm2 directo | m3 | 6016.95 | 1083.05 | 7100
INHOR | 10240036 | Mortero F´C 210 kg/cm2 directo | m3 | 6186.44 | 1113.56 | 7300
INHOR | 10240037 | Mortero F´C 240 kg/cm2 directo | m3 | 6398.31 | 1151.69 | 7550
INHOR | 10240038 | Mortero F´C 280 kg/cm2 directo | m3 | 6694.92 | 1205.08 | 7900
INHOR | 10240039 | Mortero F´C 300 kg/cm2 directo | m3 | 6398.31 | 1151.69 | 7550
INHOR | 10240040 | Mortero F´C 350 kg/cm2 directo | m3 | 6694.92 | 1205.08 | 7900
INHOR | 10240041 | Repelente de agua | m3 | 400 | 72 | 472
INHOR | 10240042 | Retardante de fraguado | m3 | 400 | 72 | 472
INHOR | 10240043 | Slump 7" - 8" | m3 | 254.23 | 45.76 | 299.99
INHOR | 10240044 | Slump 9" - 10" | m3 | 381.36 | 68.64 | 450
INHOR | 10240045 | Transporte (Incluido 10km) p/cada m3 adicional | m3 | 25.42 | 4.58 | 30
INHOR | 10240046 | Vaciado con bomba (Ver Mínimo) | m3 | 169.49 | 30.51 | 200
INHOR | 10240047 | Vaciado con bomba, 10 m3 adicional | m3 | 1239 | 223.02 | 1462.02
INHOR | 10240048 | Vaciado con bomba, 21 m3 mínimo | m3 | 10500 | 1890 | 12390
INHOR | 10240049 | Vaciado con bomba adicional p/planta después 6to. Nivel hasta 10 mo. | m3 | 150 | 27 | 177
INMAD | 10290000 | Maderas, clavos, plywood, zinc y otros
INMAD | 10290001 | Caballete de zinc 6', cal. 29 | u | 103.39 | 18.61 | 122
INMAD | 10290002 | Caballete de zinc 6', cal. 34 | u | 77.5 | 13.95 | 91.45
INMAD | 10290003 | Caoba Africana | pt | 177.97 | 32.03 | 210
INMAD | 10290004 | Cedro Brasil | pt | 210.59 | 37.91 | 248.5
INMAD | 10290005 | Clavo corriente, metalizado con cabeza 2 1/2"x10 | lb | 46.61 | 8.39 | 55
INMAD | 10290006 | Clavo de acero 1 1/2" | u | 0.89 | 0.16 | 1.05
INMAD | 10290007 | Clavo de acero 2 1/2" | lb | 76.27 | 13.73 | 90
INMAD | 10290008 | Clavo de zinc 2 1/2" | lb | 69.49 | 12.51 | 82
INMAD | 10290009 | Clavo galv. 3/4"x12 para cartón | lb | 72.03 | 12.97 | 85
INMAD | 10290010 | Clavo galv. 2 1/2"x9 c/cabeza, lisos | lb | 57.63 | 10.37 | 68
INMAD | 10290011 | Madera Pino americano bruto | pt | 110.17 | 19.83 | 130
INMAD | 10290012 | Madera Pino americano bruto tratado | pt | 122.88 | 22.12 | 145
INMAD | 10290013 | Madera Pino americano cepillado | pt | 110.17 | 19.83 | 130
INMAD | 10290014 | Pino americano cepillado tratatado | pt | 122.88 | 22.12 | 145
INMAD | 10290015 | Plywood Brasil Virola 3'x7'x3/16", 4mm., plancha | u | 500 | 90 | 590
INMAD | 10290016 | Plywood Brasil Virola 4'x8'x3/16", 4mm., plancha | u | 462 | 83.16 | 545.16
INMAD | 10290017 | Plywood Brasil Virola 4'x8'x1/4", 6 mm., plancha | u | 743.29 | 133.79 | 877.08
INMAD | 10290018 | Plywood Brasil Virola 4'x8'x3/8", 9mm., plancha | u | 608 | 109.44 | 717.44
INMAD | 10290019 | Plywood Brasil Virola 4'x8'x1/2", 12 mm., plancha | u | 1020 | 183.6 | 1203.6
INMAD | 10290020 | Plywood Brasil Virola 4'x8'x3/4", 18mm., plancha | u | 1400 | 252 | 1652
INMAD | 10290021 | Plywood Brasil 4'x8'x1/4", 18mm., plancha | u | 635.59 | 114.41 | 750
INMAD | 10290022 | Plywood Brasil 4'x8'x3/8", 9mm., plancha | u | 670.07 | 120.61 | 790.68
INMAD | 10290023 | Plywood Brasil 4'x8'x3/4", 18mm., plancha | u | 1465.46 | 263.78 | 1729.24
INMAD | 10290024 | Plywood Formaleta 4'x8'x3/4" USA, 1 cara, plancha | u | 4076.56 | 733.78 | 4810.34
INMAD | 10290025 | Plywood Formaleta 4'x8'x3/4" USA, 2 cara, plancha | u | 3973.06 | 715.15 | 4688.21
INMAD | 10290026 | Plywood "Okume" 4'x8'x5/8", 15mm., plancha | u | 1020 | 183.6 | 1203.6
INMAD | 10290027 | Plywood "Okume" 4'x8'x3/4", 18mm., plancha | u | 1275.15 | 229.53 | 1504.68
INMAD | 10290028 | Plywood USA 4'x8'x3/8", 1 cara, plancha | u | 1266.14 | 227.91 | 1494.05
INMAD | 10290029 | Plywood USA 4'x8'x1/2", 1 cara, plancha | u | 905.17 | 162.93 | 1068.1
INMAD | 10290030 | Plywood USA 4'x8'x3/4", 1 cara, plancha | u | 4015.5 | 722.79 | 4738.29
INMAD | 10290031 | Regla para empañete (Preparada) | pt | 110.17 | 19.83 | 130
HERALB | 20000000 | Herramientas para albañilería
HERALB | 20000001 | Apisonador Nanjing RoadSky (Maquito o Bailarina 4T) | u | 69100 | 12438 | 81538
HERALB | 20000002 | Barra de fuerza 5 St. 55-150 | u | 3286.96 | 591.65 | 3878.61
HERALB | 20000003 | Bordeador Surtek 123194 | u | 185 | 33.3 | 218.3
HERALB | 20000004 | Cabo para zapapico, natural, 33", Ref. 1556/94 1565/94 | u | 180 | 32.4 | 212.4
HERALB | 20000005 | Carretilla metal "Truper" 4.5ft CAT-45ND T11740 | u | 5286.53 | 951.57 | 6238.1
HERALB | 20000006 | Cincel DW sds max t/pala 18" DW5833 | u | 931.68 | 167.7 | 1099.38
HERALB | 20000007 | Cincel St. Plano 3/4"x12 18-059/16-314 | u | 317.18 | 57.09 | 374.27
HERALB | 20000008 | Cincel St. Puntero 3/4"x12 18-043/16-319 | u | 387.72 | 69.79 | 457.51
HERALB | 20000009 | Cortadora de cerámica de 16" St. 94-809 | u | 4320 | 777.6 | 5097.6
HERALB | 20000010 | Cortadora de cerámica M-DBUILDING | u | 8606.6 | 1549.19 | 10155.79
HERALB | 20000011 | Cortadora de cerámica M-DBUILDINGP | u | 5025 | 904.5 | 5929.5
HERALB | 20000012 | Cubeta plástica 5 gl., con tapa, para agua | u | 319.54 | 57.52 | 377.06
HERALB | 20000013 | Cubo de goma #8 | u | 260.93 | 46.97 | 307.9
HERALB | 20000014 | Cubo de goma #10 | u | 200.27 | 36.05 | 236.32
HERALB | 20000015 | Escoba plástica c/mango Ames, 19260-70 | u | 377.12 | 67.88 | 445
HERALB | 20000016 | Escuadra de aluminio 24"x2" St. 0445-300 | u | 410 | 73.8 | 483.8
HERALB | 20000017 | Escuadra de metal 24"x2" St. 0445-600 | u | 393.24 | 70.78 | 464.02
HERALB | 20000018 | Frota de goma c/madera | u | 48.76 | 8.78 | 57.54
HERALB | 20000019 | Hilo de "nylon" No. 18 | u | 108.84 | 19.59 | 128.43
HERALB | 20000020 | Ligadora hidráulica, 2 fundas, 13 HP "Joper" | u | 177628.27 | 31973.09 | 209601.36
HERALB | 20000021 | Llana dentada TACTIX 281211 | u | 326.53 | 58.77 | 385.3
HERALB | 20000022 | Llana dentada Collins 24-500D | u | 361.36 | 65.04 | 426.4
HERALB | 20000023 | Llana lisa CENTURION NTR1145 | u | 387.47 | 69.75 | 457.22
HERALB | 20000024 | Llana plástica 77380/118 | u | 113.22 | 20.38 | 133.6
HERALB | 20000025 | Llana plástica c/esponja 77385/118 | u | 164.53 | 29.61 | 194.14
HERALB | 20000026 | Mandarria "Stanley" 2 lb., Ref. 6456-399 | u | 551.5 | 99.27 | 650.77
HERALB | 20000027 | Manguera reforzada p/jardín 3/4" x 75' | u | 2250.83 | 405.15 | 2655.98
HERALB | 20000028 | Pala cuadrada "Tramontina", Ref. 77472/424 | u | 514.41 | 92.59 | 607
HERALB | 20000029 | Pala redonda "Tramontina", Ref. 77470/424 | u | 595.76 | 107.24 | 703
HERALB | 20000030 | Pinza para mosaico 115 | u | 720 | 129.6 | 849.6
HERALB | 20000031 | Plana p/albañil 6" 77358/065 | u | 137.28 | 24.71 | 161.99
HERALB | 20000032 | Plana p/albañil 8" 77358/085 | u | 187.79 | 33.8 | 221.59
HERALB | 20000033 | Plana p/albañil 9" 77358/095 | u | 203.3 | 36.59 | 239.89
HERALB | 20000034 | Rastrillo curvo largo c/mango. 14 dientes, Tramont. 77101/64, USA | u | 304.76 | 54.86 | 359.62
HERALB | 20000035 | Tanque plástico de 55 gl., para agua | u | 1144.07 | 205.93 | 1350
HERALB | 20000036 | Zapapico "Tramontina", 5 lb., sin cabo, Ref. 77303/503, 5 lb. | u | 583.39 | 105.01 | 688.4
HERCAR | 20010000 | Herramientas para carpintería
HERCAR | 20010001 | Pata de cabra 5/8" x 18" St. 0455-118 | u | 492.27 | 88.61 | 580.88
HERCAR | 20010002 | Pata de cabra 3/4" x 24" St. 0455-124 | u | 587.43 | 105.74 | 693.17
HERCAR | 20010003 | Pata de cabra 3/4" x 30" St. 0455-130 | u | 1257.76 | 226.4 | 1484.16
HERCAR | 20010004 | Pata de cabra 3/4" x 36" St. 0455-136 | u | 759.09 | 136.64 | 895.73
HERCAR | 20010005 | Serrucho Luctador 22" St. 15-472 | u | 352.92 | 63.52 | 416.44
HERCAR | 20010006 | Serrucho Luctador 24" St. 15-473 | u | 346.03 | 62.28 | 408.31
HERCAR | 20010007 | Serrucho Profesional 22" St. 15-560 | u | 560.08 | 100.81 | 660.89
HERMED | 20030000 | Herramientas para medir
HERMED | 20030001 | Cinta metrica Gripper "Truper" 3m | u | 154.37 | 27.79 | 182.16
HERMED | 20030002 | Cinta metrica Gripper "Truper" 5m | u | 234.85 | 42.27 | 277.12
HERMED | 20030003 | Cinta metrica Gripper "Truper" 8m | u | 437.97 | 78.84 | 516.81
HERMED | 20030004 | Cinta metrica Gripper "Truper" 10m | u | 778.96 | 140.21 | 919.17
HERMED | 20030005 | Cinta Métrica Metálica tipo Cruceta "Truper" 30m | u | 956.82 | 172.23 | 1129.05
HERMED | 20030006 | Cinta Métrica Metálica tipo Cruceta "Truper" 50m | u | 1155.48 | 207.99 | 1363.47
HERMED | 20030007 | Medidor con 1 rueda, DIGITAL, "Truper" 12' | u | 3238.46 | 582.92 | 3821.38
HERMED | 20030008 | Medidor con 2 ruedas MW-20M 84-77175 | u | 3074.08 | 553.34 | 3627.42
HERMED | 20030009 | Pie de rey digital 6" St. 78-440 | u | 2320.47 | 417.69 | 2738.16
HERMED | 20030010 | Pie de rey manual 6" St. 78-201 | u | 1114.19 | 200.55 | 1314.74
HERSEG | 20060000 | Herramientas para seguridad
HERSEG | 20060001 | Bota de goma # 9 Goliat I, baja | u | 396.19 | 71.31 | 467.5
HERSEG | 20060002 | Bota de goma #10 Goliat II, alta | u | 523.68 | 94.26 | 617.94
HERSEG | 20060003 | Bota de goma #11 Goliat I, baja | u | 396.19 | 71.31 | 467.5
HERSEG | 20060004 | Bota de goma #12 Goliat I, baja | u | 396.19 | 71.31 | 467.5
HERSEG | 20060005 | Bota de goma #41 Garbal | u | 474.68 | 85.44 | 560.12
HERSEG | 20060006 | Bota de goma #43 Garbal | u | 474.68 | 85.44 | 560.12
HERSEG | 20060007 | Capa p/agua, c/pantalón, verde GR332G | u | 639.99 | 115.2 | 755.19
HERSEG | 20060008 | Capa p/agua, tipo bata, amarilla, T14412 | u | 402.84 | 72.51 | 475.35
HERSEG | 20060009 | Capa p/agua, tipo bata, verde, GR331G | u | 496.32 | 89.34 | 585.66
HERSEG | 20060010 | Careta p/esmerilar 9014-2 | u | 474 | 85.32 | 559.32
HERSEG | 20060011 | Cartucho p/amoníaco 9-244 | u | 235.1 | 42.32 | 277.42
HERSEG | 20060012 | Cartucho p/gas 9-243 | u | 152 | 27.36 | 179.36
HERSEG | 20060013 | Cartucho p/humo 9-246 | u | 182.86 | 32.91 | 215.77
HERSEG | 20060014 | Cartucho p/pintura PT292 | u | 155.08 | 27.92 | 183
HERSEG | 20060015 | Cartucho p/plaguicida 9248 | u | 151 | 27.18 | 178.18
HERSEG | 20060016 | Cartucho p/vapores orgánicos PT292 | u | 144.84 | 26.07 | 170.91
HERSEG | 20060017 | Casco ind. Arseg c/rachet, blanco, 10096AR9 | u | 335.24 | 60.34 | 395.58
HERSEG | 20060018 | Casco p/obrero, amarillo 5-RS | u | 147.02 | 26.46 | 173.48
HERSEG | 20060019 | Casco p/obrero, Azul 5-RS | u | 141.29 | 25.43 | 166.72
HERSEG | 20060020 | Casco p/obrero, rojo 5-RS | u | 141.29 | 25.43 | 166.72
HERSEG | 20060021 | Cinturón de seguridad 9-017-1 | u | 2995 | 539.1 | 3534.1
HERSEG | 20060022 | Cinturón de seguridad 9-017-4 | u | 6835 | 1230.3 | 8065.3
HERSEG | 20060023 | Cinturón de seguridad 9-058 | u | 1250 | 225 | 1475
HERSEG | 20060024 | Cinturón ergonómico p/fuerza 9-071/S, L, M, X | u | 446.94 | 80.45 | 527.39
HERSEG | 20060025 | Mascarilla cara completa 9-035 | u | 2200 | 396 | 2596
HERSEG | 20060026 | Mascarilla de seguridad Arseg 18000 | u | 335 | 60.3 | 395.3
HERSEG | 20060027 | Mascarilla desechable B627/B626/112 | u | 8.71 | 1.57 | 10.28
HERSEG | 20060028 | Monogafas transparentes 9007 | u | 162 | 29.16 | 191.16
HERSEG | 20060029 | Protector auditivo DPG62 | u | 839.45 | 151.1 | 990.55
HERSEG | 20060030 | Protector auditivo Profesional #108004 Aksi (Nuevo) | u | 204.23 | 36.76 | 240.99
HERSEG | 20060031 | Respirador doble c/visor 9-00038-2 | u | 491 | 88.38 | 579.38
HERSEG | 20060032 | Respirador p/polvo 10-012 | u | 71 | 12.78 | 83.78
HERSEG | 20060033 | Respirador p/polvo D 9-018-2 | u | 302 | 54.36 | 356.36
HERSEG | 20060034 | Respirador sencillo c/visor 900038 | u | 408 | 73.44 | 481.44
HERSEG | 20060035 | Respirador sencillo s/cartucho 9-038 | u | 232 | 41.76 | 273.76
HERSEG | 20060036 | Timeliner for eyes smoke | u | 399.14 | 71.85 | 470.99
HERVAR | 20080000 | Herramientas para varillas
HERVAR | 20080001 | Cizalla 18" St. 14-318/14-376 | u | 1707 | 307.26 | 2014.26
HERVAR | 20080002 | Cizalla 24" St. 195-565LA | u | 1988.01 | 357.84 | 2345.85
HERVAR | 20080003 | Cizalla 36" St. 95-567 | u | 3774.76 | 679.46 | 4454.22
HERVAR | 20080004 | Cizalla p/cortar varillas CR-22 | u | 14950 | 2691 | 17641
HERVAR | 20080005 | Cizalla p/cortar varillas CR-28 | u | 21600 | 3888 | 25488
HERVAR | 20080006 | Cizalla p/cortar varillas CR-32 | u | 23600 | 4248 | 27848
| 20090000 | Equipos
| 20090001 | 'Compresor 185 CFM (2 Pistoleros) | Hr | 1440.68 | 259.3224 | 1700.0024
| 20090002 | 'Compresor 185 CFM (2 Pistoleros) | Dia | 11525.42 | 2074.5756 | 13599.9956

## MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
| D E S C R I P C I Ó N | P. UNIT. | INDICE | U. | REND./DÍA | MA | OP1 | OP2 | OP3 | AY | TC | TNC
MANO DE OBRA CUADRILLAS DE TRABAJO (Agregar ITBIS en Subcontratos, si no lo incluye)
50000000 | M.O. ALBAÑILERIA
50011000 | M.O. Alb., acera y contenes
50011001 | M.O. Base para contenes Telford con mezcla | 628.86 | 100% | m3 | 3.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1
50011002 | M.O. Const. acera frot., viol., .10 m. esp., coloc. horm. | 2500 | 100% | m3 | 2.05 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50011003 | M.O. Contén con bordillo 25x15 cm | 198.38 | 100% | m | 22 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50011004 | M.O. Contén con bordillo 30x8x10 cm | 136.38 | 100% | m | 32 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50011005 | M.O. Contén con bordillo 40 cm alto x 20 cm ancho | 335.71 | 100% | m | 13 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50011006 | M.O. Contén de 55x30x15 cm | 250 | 100% | m | 19.7 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50011007 | M.O. Contén de 55x30x15 cm | 2500 | 100% | m3 | 1970
50013000 | M.O. Alb., badenes y colectores
50013001 | M.O. Badén ciclópeo hasta 40 cm ancho, 10 a 20 cm esp., frotado, pulido en centro (sin varillas) | 1145.72 | 100% | m3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| M.O. Colocacion de Piedra, 20 a 30 cm espesor, badenes, | 258.25 | 100% | m3 | 2.5
50013002 | M.O. Badén ciclópeo hasta 40 cm ancho, > 20 cm esp., frotado, pulido en centro (sin varillas) | 1745.72 | 100% | m3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50013003 | M.O. Conf. anillo de filtrante | 1202.32 | 100% | u | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1
50013004 | M.O. Conf. tapa colector o pozo séptico, encofrado, envarillado, vaciado, coloc. tapa, hasta 2.00 metros cuadrados | 2003.87 | 100% | u | 1.8 |  | 1 |  |  | 1 | 1
50013005 | M.O. Conf. tapa colector o pozo séptico, encofrado, envarillado, vaciado, coloc. tapa, > 2.00 m2 (Precio proporc.) | P. A.
50013006 | M.O. Conf. tragante de hasta 50 cm long. | 819.77 | 100% | u | 4.4 |  | 1 |  |  | 1 | 1
50013007 | M.O. Const. pozo séptico, incluyendo terminación | 550 | 100% | p
50013008 | M.O. Const zapatas y piso colector horm., envarillado y frotado | 1745.72 | 100% | m3 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
50024000 | M.O. Alb., piedra
50024001 | M.O. Piedra caliza aserrada | 752.22 | 100% | m2 | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1
50024002 | M.O. Piedra caliza labrada | 658.19 | 100% | m2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
50024003 | M.O. Piedra bca (San Cristóbal, Cambita, Azulada, La Cumbre, callao de rio, etc.) | 752.22 | 100% | m2 | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1
50024004 | M.O. Roca o cantos rodados en muros mampostería | 967.05 | 100% | m3 | 2.35 |  |  | 1 |  |  | 1
50024005 | M.O. Roca o cantos rodados, muros mampost., con fines decor. | 2771.34 | 100% | m3 | 0.95 |  | 1 |  |  |  | 1
50024006 | M.O. Roca o cantos rodados, tipo encache, 20 a 30 cm espesor, badenes, revest. terraplenes, canales y cunetas | 258.25 | 100% | m2 | 8.8 |  |  | 1 |  |  | 1
50024007 | M.O. Roca o cantos rodados, tipo encache, 20 a 30 cm espesor, revest. terraplenes, con fines decorativos | 683.84 | 100% | m2 | 3.85 |  | 1 |  |  |  | 1
50028000 | M.O. Alb., revestimiento paredes
50028001 | M.O. Prep. superficie Terreno de piso | 59.84 | 100% | m2 | 44 |  | 1 |  |  |  | 1
50100000 | M.O. CARPINTERIA
50108000 | M.O. Carpint. Desencofrados (área contacto forro-concreto)
50108001 | M.O. Desencof. Arco | 33.14 | 100% | m2 | 75.1141 |  | 1 |  |  | 2
50108002 | M.O. Desencof. Columnas y Muros | 28.72 | 100% | m2 | 86.6738 |  | 1 |  |  | 2
50108003 | M.O. Desencof. Dintel | 33.14 | 100% | m2 | 75.1141 |  | 1 |  |  | 2
50108004 | M.O. Desencof. Falso Piso, hasta 2.75 m. alt. | 35.33 | 100% | m2 | 70.4638 |  | 1 |  |  | 2
50108005 | M.O. Desencof. Falso Piso, >2.75 m. alt., p/c m. adic. | 1.74 | 100% | m2 | 1427.1909 |  | 1 |  |  | 2
50108006 | M.O. Desencof. Viga | 33.14 | 100% | m2 | 75.1141 |  | 1 |  |  | 2
50113000 | M.O. Carpint. Todo costo (ITBIS incluido por subcontrato)
50113000.01 | M.O. Encof. y desenc. Guardera en Baden hasta 20 cm | 116.82 | 100% | m | 42.621 |  | 2 |  |  | 4
50200000 | M.O. DEMOLICIONES
50200001 | M.O. Cimiento de horm. Armado | 1441.78 | 100% | m3 | 0.5 | [5 empty] | 1
50200002 | M.O. Cimiento de piedra | 480.59 | 100% | m3 | 1.5 | [5 empty] | 1
50200003 | M.O. Cimiento viejo de horm. simple | 848.11 | 100% | m3 | 0.85 | [5 empty] | 1
50200004 | M.O. Muro de horm. armado | 1441.78 | 100% | m3 | 0.5 | [5 empty] | 1
50200005 | M.O. Muro de piedra | 411.94 | 100% | m3 | 1.75 | [5 empty] | 1
50200006 | M.O. Muro de tapia | 180.22 | 100% | m3 | 4 | [5 empty] | 1
50200007 | M.O. Techo de tejas | 72.09 | 100% | m2 | 10 | [5 empty] | 1
50200008 | M.O. Techo horm. armado con mallas | 180.22 | 100% | m2 | 4 | [5 empty] | 1
50200009 | M.O. Techo horm. armado con varillas | 360.45 | 100% | m2 | 2 | [5 empty] | 1
* Acero recuperable: 0.50 quintal / metro cúbico
50500000 | M.O. EXCAVACIONES Y CORTES CON EQUIPO
50500001 | M.O. Corte con PALA MECANICA en tierra | P. A. |  | m3
50500002 | M.O. Corte de capa vegetal a mano | 125.33 | 100% | m3 | 3.59
50500003 | M.O. Exc. Caliche a mano 3 m. prof. | 592.24 | 100% | m3 | 0.98 | [6 empty] | 1
50500004 | M.O. Exc. Caliche a mano 3.01-5 m. prof. | 652.13 | 100% | m3 | 0.89 | [6 empty] | 1
50500005 | M.O. Exc. Caliche a mano 5.01-7 m. prof. | 716.54 | 100% | m3 | 0.81 | [6 empty] | 1
50500006 | M.O. Exc. Horm. armado, 3 m. prof. | 1507.53 | 100% | m3 | 0.77 | [6 empty] | 2
50500007 | M.O. Exc. Roca blanda a mano 3 m. prof. | 951.48 | 100% | m3 | 0.61 | [6 empty] | 1
50500008 | M.O. Exc. Roca blanda a mano 3.01-5 m. prof. | 1000.69 | 100% | m3 | 0.58 | [6 empty] | 1
50500009 | M.O. Exc. Roca blanda a mano 5.01-7 m. prof. | 1095.09 | 100% | m3 | 0.53 | [6 empty] | 1
50500010 | M.O. Exc. Roca compr. 3 m. prof. | 2629.17 | 96% | m3
50500011 | M.O. Exc. Roca compr. 3.01-5 m. prof. | 2912.09 | 96% | m3
50500012 | M.O. Exc. Roca compr. 5.01-7 m. prof. | 3095 | 96% | m3
50500013 | M.O. Exc. Roca dura a mano 3 m. prof. | 1209.17 | 100% | m3 | 0.48 | [6 empty] | 1
50500014 | M.O. Exc. Roca dura a mano 3.01-5 m. prof. | 1261.74 | 100% | m3 | 0.46 | [6 empty] | 1
50500015 | M.O. Exc. Roca dura a mano 5.01-7 m. prof. | 1349.77 | 100% | m3 | 0.43 | [6 empty] | 1
50500016 | M.O. Exc. Roca tosca a mano 3 m. prof. | 817.46 | 100% | m3 | 0.71 | [6 empty] | 1
50500017 | M.O. Exc. Roca tosca a mano 3.01-5 m. prof. | 866.27 | 100% | m3 | 0.67 | [6 empty] | 1
50500018 | M.O. Exc. Roca tosca a mano 5.01-7 m. prof. | 936.13 | 100% | m3 | 0.62 | [6 empty] | 1
50500019 | M.O. Exc. Tierra a mano 3 m. prof. | 365.03 | 100% | m3 | 1.59 | [6 empty] | 1
50500020 | M.O. Exc. Tierra a mano 3.01-5 m. prof. | 408.73 | 100% | m3 | 1.42 | [6 empty] | 1
50500021 | M.O. Exc. Tierra a mano 5.01-7 m. prof. | 446.46 | 100% | m3 | 1.3 | [6 empty] | 1
50900000 | M.O. VARILLEROS
50900001 | M.O. Coloc. acero 1/4" en piso o losa | 564.38 | 100% | qq | 6.2815 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900002 | M.O. Coloc. acero alta resistencia | 564.38 | 100% | qq | 7.7825 | 1 |  |  |  | 2 | 1
50900003 | M.O. Coloc. acero COLUMNA 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2" | 125.14 | 100% | m | 28.3301 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900004 | M.O. Coloc. acero COLUMNA Redonda 6 de 1/2" hasta 4 de 3/4" | 187.54 | 100% | m | 18.9036 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900005 | M.O. Coloc. acero dint. y V. A. hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8" | 125.14 | 100% | m | 28.3301 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900006 | M.O. Coloc. acero fuera ciudad (30 km. o más) (25% adic.) | P. A.
50900007 | M.O. Coloc. acero losa con Lima Hoya o Lima Tesa (50% adic.) | 563.11 | 100% | qq | 7.8 | 1 |  |  |  | 2 | 1
50900008 | M.O. Coloc. acero malla electrosoldada | 364.38 | 100% | qq | 6.2815 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900009 | M.O. Coloc. acero normal | 375.44 | 100% | qq | 9.4426 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900010 | M.O. Coloc. acero rampa escalera corriente | 3302.47 | 100% | rampa | 1.33 | 1 |  |  |  | 2 | 1
50900011 | M.O. Coloc. acero viga 6 de 1/2" ó 3/4", 2 de 1" y 2 de 3/4", 25x40 | 125.14 | 100% | m | 35.0997 | 1 |  |  |  | 2 | 1
50900012 | M.O. Coloc. acero viga postens. y pórticos en COLUMNAS | 596.32 | 100% | qq | 7.3657 | 1 |  |  |  | 2 | 1
50900013 | M.O. Coloc. acero zapata de muros | 125.14 | 100% | m | 28.3301 | 1 |  |  |  | 1 | 1
50900019 | M.O. Trasladar acero distancia > 10 m. (10% adicional) | 10% | 100% | %
51100000 | M.O. HERRERIA
51100001 | M.O. Coloc. acero alta resistencia | 564.38 | 100% | qq | 7.7825 | 1 |  |  |  | 2 | 1
51100002 | M.O. Coloc. acero losa con Lima Hoya o Lima Tesa (50% adic.) | 563.11 | 100% | qq | 7.8 | 1 |  |  |  | 2 | 1
51100003 | M.O. Coloc. acero malla electrosoldada | 564.38 | 100% | qq | 6.2815 | 1 |  |  |  | 1 | 1
51100004 | M.O. Coloc. acero normal | 375.44 | 100% | qq | 9.4426 | 1 |  |  |  | 1 | 1
51100000 | TRANSPORTE
51100001 | Camion (Transporte Ida y Vuelta) | 3500 | 100% | dia |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
| 'Camion de Bote de (3 mts³) | 320 |  | Mts³
MANO DE OBRA JORNALES DIARIO (Sin ITBIS)
40010000 | MANO DE OBRA JORNALES DIARIOS
40010001 | Ayud. ALBAÑIL (AYAL) | 974.2 | 100% | día | 121.775 | 23215.19
40010002 | Ayud. CARPINTERO (AYCA) | 646.13 | 100% | día | 80.766 | 15397.28
40010003 | Ayud. DEMOLICIÓN (AYDE) | 847.13 | 100% | día | 105.891 | 20187.11
40010004 | Ayud. EBANISTA (AYEB) | 847.13 | 100% | día | 105.891 | 20187.11
40010005 | Ayud. ELECTRICISTA (AYEL) | 740.1 | 100% | día | 92.513 | 17636.58
40010006 | Ayud. EXCAVADOR (AYEX) | 847.13 | 100% | día | 105.891 | 20187.11
40010007 | Ayud. OPER. MÁQ. PESADA (AYOMP) | 553.4 | 100% | día | 69.175 | 13187.52
40010008 | Ayud. PINTOR (AYPI) | 878.94 | 100% | día | 109.868 | 20945.14
40010009 | Ayud. PLOMERO (AYPL) | 872.22 | 100% | día | 109.028 | 20785
40010010 | Ayud. VARILLERO (AYVA) | 847.13 | 100% | día | 105.891 | 20187.11
40010101 | Brigada topográf. ESTACIÓN TOTAL (BT) | 6032.11 | 100% | día | 754.0137 | 203320.18
40010201 | Ma. de área, ALBAÑIL (MAAL) | 2273.71 | 100% | día | 284.214 | 54182.51
40010202 | Ma. de Área, CARPINTERO (MACA) | 1508.02 | 100% | día | 188.503 | 35936.12
40010203 | Ma. de Área, DEMOLICIÓN (MADE) | 1977.14 | 100% | día | 247.143 | 47115.25
40010204 | Ma. de Área, EBANISTA INSTALADOR (MAEB) | 1977.14 | 100% | día | 247.143 | 47115.25
40010205 | Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL) | 1727.34 | 100% | día | 215.918 | 41162.51
40010206 | Ma. de Área, EXCAVADOR (MAEX) | 1742.53 | 100% | día | 217.816 | 41524.49
40010207 | Ma. de Area, OPER. MÁQ. PESADA (MAOMP) | 1110.5 | 100% | día | 138.813 | 26463.22
40010208 | Ma. de Área, PINTOR (MAPI) | 2051.39 | 100% | día | 256.424 | 48884.62
40010209 | Ma. de Área, PLOMERO (MAPL) | 2035.7 | 100% | día | 254.463 | 48510.73
40010210 | Ma. de Área, VARILLERO (MAVA) | 1977.14 | 100% | día | 247.143 | 47115.25
40010301 | Oper. 1ra., ALBAÑIL (OP1AL) | 1803.88 | 100% | día | 225.485 | 42986.46
40010302 | Oper. 1ra., CARPINTERO (OP1CA) | 1197.13 | 100% | día | 149.641 | 28527.61
40010303 | Oper. 1ra., DEMOLICIÓN (OP1DE) | 1569.54 | 100% | día | 196.193 | 37402.14
40010304 | Oper. 1ra., EBANISTA (OP1EB) | 1569.54 | 100% | día | 196.193 | 37402.14
40010305 | Oper. 1ra., ELECTRICISTA (OP1EL) | 1371.24 | 100% | día | 171.405 | 32676.65
40010306 | Oper. 1ra., EXCAVADOR (OP1EX) | 1383.3 | 100% | día | 172.913 | 32964.04
40010307 | Oper. 1ra., Operador MÁQ. PESADA (OP1OMP) | 1054.98 | 100% | día | 131.873 | 25140.17
40010308 | Oper. 1ra., PINTOR (OP1PI) | 1628.49 | 100% | día | 203.561 | 38806.92
40010309 | Oper. 1ra., PLOMERO (OP1PL) | 1616.03 | 100% | día | 202.004 | 38509.99
40010310 | Oper. 1ra., VARILLERO (OP1VA) | 1569.54 | 100% | día | 196.193 | 37402.14
40010401 | Oper. 2da., ALBAÑIL (OP2AL) | 1443.68 | 100% | día | 180.46 | 34402.89
40010402 | Oper. 2da., CARPINTERO (OP2CA) | 957.01 | 100% | día | 119.626 | 22805.55
40010403 | Oper. 2da., DEMOLICIÓN (OP2DE) | 1254.72 | 100% | día | 156.84 | 29899.98
40010404 | Oper. 2da., EBANISTA PINTOR (OP2EB) | 1254.72 | 100% | día | 156.84 | 29899.98
40010405 | Oper. 2da., ELECTRICISTA (OP2EL) | 1096.2 | 100% | día | 137.025 | 26122.45
40010406 | Oper. 2da., EXCAVADOR (OP2EX) | 1105.84 | 100% | día | 138.23 | 26352.17
40010407 | Oper. 2da., Operador MÁQ. PESADA (OP2OMP) | 943.93 | 100% | día | 117.991 | 22493.85
40010408 | Oper. 2da., PINTOR (OP2PI) | 1301.84 | 100% | día | 162.73 | 31022.85
40010409 | Oper. 2da., PLOMERO (OP2PL) | 1291.88 | 100% | día | 161.485 | 30785.5
40010410 | Oper. 2da., VARILLERO (OP2VA) | 1254.72 | 100% | día | 156.84 | 29899.98
40010501 | Oper. 3ra., - Terminador ALBAÑIL (OP3AL) | 1264.53 | 100% | día | 158.066 | 30133.75
40010502 | Oper. 3ra., EBANISTA Pulidor (OP3EB) | 1099.59 | 100% | día | 137.449 | 26203.23
40010601 | Técn. calif., (TCAL) | 828.89 | 100% | día | 103.611 | 19752.45
40010601 | Técn. calif., ALBAÑIL (TCAL) | 828.89 | 100% | día | 103.611 | 19752.45
40010602 | Técn. calif., CARPINTERO (TCCA) | 549.85 | 100% | día | 68.731 | 13102.93
40010603 | Técn. calif., DEMOLICIÓN (TCDE) | 720.89 | 100% | día | 90.111 | 17178.81
40010604 | Técn. calif., EBANISTA (TCEB) | 720.89 | 100% | día | 90.111 | 17178.81
40010605 | Técn. calif., ELECTRICISTA (TCEL) | 629.82 | 100% | día | 78.728 | 15008.61
40010606 | Técn. calif., EXCAVADOR (TCEX) | 635.35 | 100% | día | 79.419 | 15140.39
40010607 | Técn. calif., OPER. MÁQ. PESADA (TCOMP) | 533.04 | 100% | día | 66.63 | 12702.34
40010608 | Técn. calif., PINTOR (TCPI) | 747.97 | 100% | día | 93.496 | 17824.13
40010609 | Técn. calif., PLOMERO (TCPL) | 742.25 | 100% | día | 92.781 | 17687.82
40010610 | Técn. calif., VARILLERO (TCVA) | 720.89 | 100% | día | 90.111 | 17178.81
40010701 | Técn. no calif., | 597.32 | 100% | día | 94.665 | 18046.94
40010702 | Técn. no calif., CARPINTERO (TNCCA) | 502.29 | 100% | día | 62.786 | 11969.57
40010703 | Técn. no calif., DEMOLICIÓN (TNCDE) | 658.54 | 100% | día | 82.318 | 15693.01
40010704 | Técn. no calif., EBANISTA (TNCEB) | 658.54 | 100% | día | 82.318 | 15693.01
40010705 | Técn. no calif., ELECTRICISTA (TNCEL) | 575.34 | 100% | día | 71.918 | 13710.35
40010706 | Técn. no calif., EXCAVADOR (TNCEX) | 580.4 | 100% | día | 72.55 | 13830.93
40010707 | Técn. no calif., OPER. MÁQ. PESADA (TNCOMP) | 510.83 | 100% | día | 63.854 | 12173.08
40010708 | Técn. no calif., PINTOR (TNCPI) | 683.27 | 100% | día | 85.409 | 16282.32
40010709 | Técn. no calif., PLOMERO (TNCPL) | 678.04 | 100% | día | 84.755 | 16157.69
40010710 | Técn. no calif., VARILLERO (TNCVA) | 658.54 | 100% | día | 82.318 | 15693.01
Note on C101: Todos los que tengan este M.O. cambiar por alta resistencia. -Arquitectura EIRL
Note on C112: Todos los que tengan este M.O. cambiar por alta resistencia. -Arquitectura EIRL